## Samples
Row | Identifier_1 | Weight | Area.max | d13C.cal | d13C.cal.se | d18O.cal | d18O.cal.se | pCO3 | pCO3.se
6 | FE06 | 1.048 | 16.664 | -13.8186 | 0.046173 | -3.6721 | 0.0597 | 0.035493 | 0.0037727
7 | FE01-CT | 0.927 | 14.347 | -9.7396 | 0.032323 | -0.12665 | 0.070678 | 0.034546 | 0.0036721
8 | FE04 | 0.959 | 14.98 | -10.7336 | 0.035618 | -0.95927 | 0.067935 | 0.034867 | 0.0037062
9 | FE02 | 0.993 | 15.465 | -15.34 | 0.051493 | -7.0583 | 0.051524 | 0.034763 | 0.0036951
10 | FE04-CT | 1.061 | 17.619 | -11.003 | 0.036522 | -0.31203 | 0.07006 | 0.037067 | 0.00394
11 | FE08 | 1.012 | 20.396 | -9.5609 | 0.031739 | 0.32934 | 0.072215 | 0.044987 | 0.0047818
12 | FE07-CT | 1.087 | 18.391 | -11.1289 | 0.036946 | 1.7535 | 0.077158 | 0.037766 | 0.0040143
16 | FE01 | 0.983 | 16.176 | -9.5715 | 0.031774 | -0.64498 | 0.06896 | 0.036731 | 0.0039043
17 | BOO-II-CT | 1.074 | 20.89 | -15.5251 | 0.052144 | -7.0105 | 0.051619 | 0.043417 | 0.0046149
18 | TIE | 1.064 | 19.294 | -15.2566 | 0.0512 | -7.9274 | 0.049935 | 0.040476 | 0.0043024
19 | FE02-CT | 1.012 | 13.744 | -16.1734 | 0.054429 | -6.459 | 0.052755 | 0.030315 | 0.0032223
20 | TIE-CT | 1.095 | 18.385 | -15.3177 | 0.051415 | -7.6446 | 0.050426 | 0.037477 | 0.0039836
21 | FE05 | 0.939 | 13.103 | -15.8404 | 0.053254 | -5.1394 | 0.055813 | 0.031148 | 0.0033108
22 | FE01-CT | 1.077 | 17.835 | -9.664 | 0.032076 | -0.18343 | 0.070488 | 0.036964 | 0.0039291
23 | FE07 | 1.003 | 19.742 | -10.7815 | 0.035778 | 1.0522 | 0.074698 | 0.043935 | 0.00467
24 | TIE | 0.978 | 17.929 | -15.2235 | 0.051084 | -7.9372 | 0.049918 | 0.04092 | 0.0043496
28 | BOO-II | 0.986 | 24.027 | -14.567 | 0.048783 | -7.1667 | 0.051313 | 0.054393 | 0.0057817
29 | FE03-CT | 0.986 | 16.712 | -8.9434 | 0.029742 | -2.5964 | 0.062821 | 0.037833 | 0.0040214
30 | TIE-CT | 0.921 | 15.482 | -15.4167 | 0.051763 | -7.4985 | 0.050689 | 0.037522 | 0.0039884
31 | FE02-CT | 0.965 | 13.422 | -16.1565 | 0.054369 | -6.6226 | 0.052409 | 0.031046 | 0.0033
32 | FE05-CT | 0.962 | 13.647 | -16.2812 | 0.054809 | -4.8907 | 0.056439 | 0.031665 | 0.0033658
33 | FE03-CT | 0.977 | 16.805 | -9.0732 | 0.030159 | -2.6019 | 0.062805 | 0.038394 | 0.0040811
34 | BOO-II | 0.95 | 24.635 | -14.7351 | 0.049371 | -7.0535 | 0.051534 | 0.057883 | 0.0061526
35 | FE08 | 1.011 | 20.14 | -9.6394 | 0.031995 | 0.14647 | 0.071596 | 0.044466 | 0.0047265
36 | FE04 | 1.01 | 17.172 | -10.7927 | 0.035816 | -0.94285 | 0.067988 | 0.037951 | 0.0040339
40 | FE04-CT | 0.991 | 18.215 | -11.0076 | 0.036537 | -0.65137 | 0.068939 | 0.041028 | 0.004361
41 | FE08-CT | 1.085 | 17.166 | -9.8994 | 0.032848 | -0.077001 | 0.070844 | 0.035315 | 0.0037538
42 | FE03 | 0.96 | 18.084 | -8.522 | 0.028402 | -3.3107 | 0.060725 | 0.042048 | 0.0044694
43 | FE06 | 0.962 | 16.158 | -13.775 | 0.046021 | -3.8747 | 0.059136 | 0.037492 | 0.0039851
44 | FE01 | 0.957 | 17.891 | -9.4088 | 0.031244 | -0.76319 | 0.068573 | 0.04173 | 0.0044356
45 | FE07-CT | 1.003 | 17.103 | -11.0463 | 0.036668 | 1.2291 | 0.075315 | 0.038062 | 0.0040458
46 | FE07 | 1.089 | 21.573 | -10.78 | 0.035773 | 0.91541 | 0.074225 | 0.044218 | 0.0047002
47 | FE06-CT | 0.962 | 14.419 | -14.3799 | 0.048129 | -3.3308 | 0.060667 | 0.033457 | 0.0035562
48 | FE05 | 0.948 | 13.513 | -15.886 | 0.053415 | -5.5936 | 0.05471 | 0.031817 | 0.003382
52 | FE06-CT | 1.097 | 17.447 | -14.4365 | 0.048327 | -3.6389 | 0.059793 | 0.035501 | 0.0037735
53 | FE03 | 0.902 | 17.738 | -8.2559 | 0.027567 | -3.3676 | 0.060562 | 0.043895 | 0.0046658
54 | FE05-CT | 1.1 | 16.255 | -16.2561 | 0.054721 | -5.0431 | 0.056054 | 0.032985 | 0.0035061
55 | FE02 | 1.078 | 17.304 | -15.5075 | 0.052082 | -7.2443 | 0.051164 | 0.03583 | 0.0038085
56 | BOO-II-CT | 1.09 | 22.381 | -15.0457 | 0.05046 | -7.543 | 0.050608 | 0.045833 | 0.0048717
57 | FE08-CT | 0.901 | 16.396 | -9.6931 | 0.032171 | -0.40972 | 0.069736 | 0.040619 | 0.0043176

## Standards
CM
Row | Weight | Area.max | d13C.cal | d13C.cal.se | d18O.cal | d18O.cal.se | pCO3 | pCO3.se
1 | 0.056 | 6.546 | 2.0587 | 0.020246 | -1.92 | 0.064885 | 0.26092 | 0.027734
5 | 0.055 | 13.562 | 2.1878 | 0.020581 | -1.5694 | 0.065983 | 0.5504 | 0.058505
15 | 0.067 | 7.565 | 2.0576 | 0.020243 | -1.969 | 0.064733 | 0.25203 | 0.026789
27 | 0.051 | 10.2 | 2.1099 | 0.020378 | -1.709 | 0.065544 | 0.44643 | 0.047453
39 | 0.051 | 11.917 | 2.0884 | 0.020322 | -1.7764 | 0.065333 | 0.52158 | 0.055441
51 | 0.07 | 13.213 | 2.1945 | 0.020598 | -1.8588 | 0.065076 | 0.42133 | 0.044785
60 | 0.058 | 8.558 | 1.9988 | 0.020092 | -1.8146 | 0.065214 | 0.32936 | 0.035009
Known |  |  | 2.1 |  | -1.8 |  | 0.6
CO-8
Row | Weight | Area.max | d13C.cal | d13C.cal.se | d18O.cal | d18O.cal.se | pCO3 | pCO3.se
2 | 0.051 | 10.59 | -5.8061 | 0.020461 | -22.7153 | 0.065307 | 0.4635 | 0.049267
4 | 0.05 | 8.71 | -5.7404 | 0.020291 | -22.6471 | 0.065094 | 0.38884 | 0.041331
14 | 0.055 | 17.336 | -5.7587 | 0.020338 | -22.7419 | 0.06539 | 0.70357 | 0.074785
26 | 0.068 | 24.268 | -5.7724 | 0.020374 | -22.8552 | 0.065746 | 0.79661 | 0.084675
38 | 0.05 | 13.669 | -5.7872 | 0.020412 | -22.3797 | 0.064266 | 0.61022 | 0.064863
50 | 0.055 | 16.678 | -5.7402 | 0.020291 | -23.0034 | 0.066213 | 0.67687 | 0.071947
59 | 0.058 | 23.711 | -5.7386 | 0.020286 | -22.5402 | 0.064762 | 0.91252 | 0.096996
Known |  |  | -5.764 |  | -22.7 |  | 0.6
MAR
Row | Weight | Area.max | d13C.cal | d13C.cal.se | d18O.cal | d18O.cal.se | pCO3 | pCO3.se
3 | 0.05 | 6.563 | 1.7862 | 0.019557 | -11.4533 | 0.046276 | 0.29299 | 0.031143
13 | 0.068 | 10.992 | 1.7911 | 0.019569 | -11.4925 | 0.046263 | 0.36082 | 0.038353
25 | 0.052 | 4.889 | 1.4327 | 0.018705 | -11.5605 | 0.046243 | 0.20986 | 0.022307
37 | 0.069 | 11.486 | 1.6975 | 0.019339 | -11.5566 | 0.046244 | 0.37157 | 0.039496
49 | 0.054 | 4.901 | 1.4533 | 0.018753 | -11.4349 | 0.046283 | 0.20259 | 0.021534
58 | 0.061 | 8.574 | 1.7363 | 0.019434 | -11.3704 | 0.046306 | 0.31374 | 0.033349
Known |  |  | 1.9 |  | -11.3 |  | 0.6

## All
Row | Identifier_1 | Weight | Area.max | Area.sd | d13C.mean | d13C.sd | d18O.mean | d18O.sd | Ignore | d13C.dc | d18O.dc | d13C.cal | d13C.cal.se | d18O.cal | d18O.cal.se | pCO3 | pCO3.se
1 | CM | 0.056 | 6.546 | 1.3329 | 6.6874 | 0.024704 | 6.2314 | 0.1076 | FALSE | 6.7902 | 6.2226 | 2.0587 | 0.020246 | -1.92 | 0.064885 | 0.26092 | 0.027734
2 | CO-8 | 0.051 | 10.59 | 2.2107 | -0.9306 | 0.021721 | -14.0778 | 0.078966 | FALSE | -0.83616 | -14.0822 | -5.8061 | 0.020461 | -22.7153 | 0.065307 | 0.4635 | 0.049267
3 | MAR | 0.05 | 6.563 | 1.3617 | 6.4398 | 0.034082 | -3.086 | 0.097033 | FALSE | 6.5259 | -3.0859 | 1.7862 | 0.019557 | -11.4533 | 0.046276 | 0.29299 | 0.031143
4 | CO-8 | 0.05 | 8.71 | 1.7908 | -0.8505 | 0.023014 | -14.0207 | 0.068051 | FALSE | -0.77242 | -14.0157 | -5.7404 | 0.020291 | -22.6471 | 0.065094 | 0.38884 | 0.041331
5 | CM | 0.055 | 13.562 | 2.81 | 6.845 | 0.011158 | 6.5542 | 0.04837 | FALSE | 6.9153 | 6.5649 | 2.1878 | 0.020581 | -1.5694 | 0.065983 | 0.5504 | 0.058505
6 | FE06 | 1.048 | 16.664 | 3.4648 | -8.6687 | 0.013525 | 4.4947 | 0.055626 | FALSE | -8.6057 | 4.5118 | -13.8186 | 0.046173 | -3.6721 | 0.0597 | 0.035493 | 0.0037727
7 | FE01-CT | 0.927 | 14.347 | 2.967 | -4.7065 | 0.025331 | 7.9497 | 0.0099457 | FALSE | -4.6504 | 7.9737 | -9.7396 | 0.032323 | -0.12665 | 0.070678 | 0.034546 | 0.0036721
8 | FE04 | 0.959 | 14.98 | 3.1244 | -5.6638 | 0.020535 | 7.1296 | 0.026283 | FALSE | -5.6143 | 7.1607 | -10.7336 | 0.035618 | -0.95927 | 0.067935 | 0.034867 | 0.0037062
9 | FE02 | 0.993 | 15.465 | 3.2457 | -10.1242 | 0.063021 | 1.1672 | 0.069536 | FALSE | -10.0809 | 1.2055 | -15.34 | 0.051493 | -7.0583 | 0.051524 | 0.034763 | 0.0036951
10 | FE04-CT | 1.061 | 17.619 | 3.7084 | -5.9127 | 0.012014 | 7.7473 | 0.030006 | FALSE | -5.8754 | 7.7926 | -11.003 | 0.036522 | -0.31203 | 0.07006 | 0.037067 | 0.00394
11 | FE08 | 1.012 | 20.396 | 4.2889 | -4.5085 | 0.077195 | 8.367 | 0.45278 | FALSE | -4.4771 | 8.4189 | -9.5609 | 0.031739 | 0.32934 | 0.072215 | 0.044987 | 0.0047818
12 | FE07-CT | 1.087 | 18.391 | 3.8653 | -6.0233 | 0.019604 | 9.7517 | 0.0089629 | FALSE | -5.9975 | 9.8094 | -11.1289 | 0.036946 | 1.7535 | 0.077158 | 0.037766 | 0.0040143
13 | MAR | 0.068 | 10.992 | 2.2859 | 6.5104 | 0.034732 | -3.1868 | 0.06299 | FALSE | 6.5307 | -3.1241 | 1.7911 | 0.019569 | -11.4925 | 0.046263 | 0.36082 | 0.038353
14 | CO-8 | 0.055 | 17.336 | 3.6488 | -0.805 | 0.029189 | -14.1746 | 0.040538 | FALSE | -0.79015 | -14.1081 | -5.7587 | 0.020338 | -22.7419 | 0.06539 | 0.70357 | 0.074785
15 | CM | 0.067 | 7.565 | 1.5612 | 6.7797 | 0.012097 | 6.106 | 0.035086 | FALSE | 6.7891 | 6.1748 | 2.0576 | 0.020243 | -1.969 | 0.064733 | 0.25203 | 0.026789
16 | FE01 | 0.983 | 16.176 | 3.3835 | -4.4914 | 0.089271 | 7.398 | 0.082082 | FALSE | -4.4874 | 7.4675 | -9.5715 | 0.031774 | -0.64498 | 0.06896 | 0.036731 | 0.0039043
17 | BOO-II-CT | 1.074 | 20.89 | 4.4501 | -10.259 | 0.03662 | 1.1834 | 0.079242 | FALSE | -10.2604 | 1.2522 | -15.5251 | 0.052144 | -7.0105 | 0.051619 | 0.043417 | 0.0046149
18 | TIE | 1.064 | 19.294 | 4.0224 | -9.9932 | 0.066998 | 0.2902 | 0.19676 | FALSE | -10.0001 | 0.35686 | -15.2566 | 0.0512 | -7.9274 | 0.049935 | 0.040476 | 0.0043024
19 | FE02-CT | 1.012 | 13.744 | 2.8561 | -10.8768 | 0.18413 | 1.7274 | 0.34653 | FALSE | -10.8891 | 1.7906 | -16.1734 | 0.054429 | -6.459 | 0.052755 | 0.030315 | 0.0032223
20 | TIE-CT | 1.095 | 18.385 | 3.8474 | -10.0416 | 0.13646 | 0.5744 | 0.34262 | FALSE | -10.0593 | 0.63301 | -15.3177 | 0.051415 | -7.6446 | 0.050426 | 0.037477 | 0.0039836
21 | FE05 | 0.939 | 13.103 | 2.7208 | -10.5432 | 0.10991 | 3.0262 | 0.25773 | FALSE | -10.5662 | 3.0791 | -15.8404 | 0.053254 | -5.1394 | 0.055813 | 0.031148 | 0.0033108
22 | FE01-CT | 1.077 | 17.835 | 3.7163 | -4.5488 | 0.037518 | 7.872 | 0.29236 | FALSE | -4.5771 | 7.9182 | -9.664 | 0.032076 | -0.18343 | 0.070488 | 0.036964 | 0.0039291
23 | FE07 | 1.003 | 19.742 | 4.1828 | -5.6272 | 0.036996 | 9.086 | 0.17051 | FALSE | -5.6607 | 9.1246 | -10.7815 | 0.035778 | 1.0522 | 0.074698 | 0.043935 | 0.00467
24 | TIE | 0.978 | 17.929 | 3.8279 | -9.9294 | 0.10917 | 0.317 | 0.27401 | FALSE | -9.968 | 0.34731 | -15.2235 | 0.051084 | -7.9372 | 0.049918 | 0.04092 | 0.0043496
25 | MAR | 0.052 | 4.889 | 1.0118 | 6.2268 | 0.31728 | -3.2118 | 0.44585 | FALSE | 6.1832 | -3.1905 | 1.4327 | 0.018705 | -11.5605 | 0.046243 | 0.20986 | 0.022307
26 | CO-8 | 0.068 | 24.268 | 5.1618 | -0.755 | 0.13061 | -14.2306 | 0.25155 | FALSE | -0.80347 | -14.2188 | -5.7724 | 0.020374 | -22.8552 | 0.065746 | 0.79661 | 0.084675
27 | CM | 0.051 | 10.2 | 2.118 | 6.893 | 0.19172 | 6.4268 | 0.28341 | FALSE | 6.8398 | 6.4286 | 2.1099 | 0.020378 | -1.709 | 0.065544 | 0.44643 | 0.047453
28 | BOO-II | 0.986 | 24.027 | 5.1302 | -9.2736 | 0.097585 | 1.108 | 0.28047 | FALSE | -9.3314 | 1.0997 | -14.567 | 0.048783 | -7.1667 | 0.051313 | 0.054393 | 0.0057817
29 | FE03-CT | 0.986 | 16.712 | 3.5356 | -3.8162 | 0.15143 | 5.5804 | 0.28828 | FALSE | -3.8783 | 5.5621 | -8.9434 | 0.029742 | -2.5964 | 0.062821 | 0.037833 | 0.0040214
30 | TIE-CT | 0.921 | 15.482 | 3.2716 | -10.089 | 0.1407 | 0.8036 | 0.25837 | FALSE | -10.1553 | 0.77565 | -15.4167 | 0.051763 | -7.4985 | 0.050689 | 0.037522 | 0.0039884
31 | FE02-CT | 0.965 | 13.422 | 2.7959 | -10.8024 | 0.14671 | 1.668 | 0.35539 | FALSE | -10.8727 | 1.6309 | -16.1565 | 0.054369 | -6.6226 | 0.052409 | 0.031046 | 0.0033
32 | FE05-CT | 0.962 | 13.647 | 2.8533 | -10.9196 | 0.14003 | 3.3674 | 0.26692 | FALSE | -10.9936 | 3.322 | -16.2812 | 0.054809 | -4.8907 | 0.056439 | 0.031665 | 0.0033658
33 | FE03-CT | 0.977 | 16.805 | 3.5112 | -3.9266 | 0.08166 | 5.6096 | 0.27879 | FALSE | -4.0042 | 5.5568 | -9.0732 | 0.030159 | -2.6019 | 0.062805 | 0.038394 | 0.0040811
34 | BOO-II | 0.95 | 24.635 | 5.2353 | -9.4136 | 0.065584 | 1.2692 | 0.24121 | FALSE | -9.4944 | 1.2102 | -14.7351 | 0.049371 | -7.0535 | 0.051534 | 0.057883 | 0.0061526
35 | FE08 | 1.011 | 20.14 | 4.2321 | -4.4694 | 0.03732 | 8.3042 | 0.15918 | FALSE | -4.5532 | 8.2403 | -9.6394 | 0.031995 | 0.14647 | 0.071596 | 0.044466 | 0.0047265
36 | FE04 | 1.01 | 17.172 | 3.5902 | -5.585 | 0.059317 | 7.2438 | 0.17581 | FALSE | -5.6716 | 7.1767 | -10.7927 | 0.035816 | -0.94285 | 0.067988 | 0.037951 | 0.0040339
37 | MAR | 0.069 | 11.486 | 2.4047 | 6.529 | 0.15332 | -3.1182 | 0.23876 | FALSE | 6.44 | -3.1867 | 1.6975 | 0.019339 | -11.5566 | 0.046244 | 0.37157 | 0.039496
38 | CO-8 | 0.05 | 13.669 | 2.8921 | -0.7266 | 0.071465 | -13.6866 | 0.233 | FALSE | -0.81779 | -13.7545 | -5.7872 | 0.020412 | -22.3797 | 0.064266 | 0.61022 | 0.064863
39 | CM | 0.051 | 11.917 | 2.4824 | 6.912 | 0.033129 | 6.428 | 0.21311 | FALSE | 6.819 | 6.3628 | 2.0884 | 0.020322 | -1.7764 | 0.065333 | 0.52158 | 0.055441
40 | FE04-CT | 0.991 | 18.215 | 3.8559 | -5.7854 | 0.065949 | 7.5218 | 0.20282 | FALSE | -5.8799 | 7.4613 | -11.0076 | 0.036537 | -0.65137 | 0.068939 | 0.041028 | 0.004361
41 | FE08-CT | 1.085 | 17.166 | 3.5649 | -4.7098 | 0.076274 | 8.0764 | 0.23819 | FALSE | -4.8053 | 8.0221 | -9.8994 | 0.032848 | -0.077001 | 0.070844 | 0.035315 | 0.0037538
42 | FE03 | 0.96 | 18.084 | 3.8204 | -3.3736 | 0.12294 | 4.9116 | 0.21427 | FALSE | -3.4697 | 4.8647 | -8.522 | 0.028402 | -3.3107 | 0.060725 | 0.042048 | 0.0044694
43 | FE06 | 0.962 | 16.158 | 3.4139 | -8.4674 | 0.13232 | 4.3526 | 0.2666 | FALSE | -8.5635 | 4.314 | -13.775 | 0.046021 | -3.8747 | 0.059136 | 0.037492 | 0.0039851
44 | FE01 | 0.957 | 17.891 | 3.7128 | -4.2342 | 0.057343 | 7.382 | 0.1742 | FALSE | -4.3296 | 7.3521 | -9.4088 | 0.031244 | -0.76319 | 0.068573 | 0.04173 | 0.0044356
45 | FE07-CT | 1.003 | 17.103 | 3.5626 | -5.8235 | 0.026789 | 9.3185 | 0.18121 | FALSE | -5.9175 | 9.2975 | -11.0463 | 0.036668 | 1.2291 | 0.075315 | 0.038062 | 0.0040458
46 | FE07 | 1.089 | 21.573 | 4.5694 | -5.5674 | 0.057626 | 9.0036 | 0.20861 | FALSE | -5.6592 | 8.9911 | -10.78 | 0.035773 | 0.91541 | 0.074225 | 0.044218 | 0.0047002
47 | FE06-CT | 0.962 | 14.419 | 2.9789 | -9.0612 | 0.095678 | 4.8496 | 0.24307 | FALSE | -9.15 | 4.8451 | -14.3799 | 0.048129 | -3.3308 | 0.060667 | 0.033457 | 0.0035562
48 | FE05 | 0.948 | 13.513 | 2.8 | -10.5256 | 0.11519 | 2.6332 | 0.21791 | FALSE | -10.6104 | 2.6357 | -15.886 | 0.053415 | -5.5936 | 0.05471 | 0.031817 | 0.003382
49 | MAR | 0.054 | 4.901 | 1.0077 | 6.283 | 0.25346 | -3.076 | 0.34588 | FALSE | 6.2031 | -3.0679 | 1.4533 | 0.018753 | -11.4349 | 0.046283 | 0.20259 | 0.021534
50 | CO-8 | 0.055 | 16.678 | 3.4903 | -0.6984 | 0.12111 | -14.3756 | 0.25333 | FALSE | -0.77228 | -14.3636 | -5.7402 | 0.020291 | -23.0034 | 0.066213 | 0.67687 | 0.071947
51 | CM | 0.07 | 13.213 | 2.7589 | 6.9886 | 0.13647 | 6.2684 | 0.21955 | FALSE | 6.9219 | 6.2824 | 2.1945 | 0.020598 | -1.8588 | 0.065076 | 0.42133 | 0.044785
52 | FE06-CT | 1.097 | 17.447 | 3.7084 | -9.1464 | 0.070663 | 4.5302 | 0.23512 | FALSE | -9.2049 | 4.5442 | -14.4365 | 0.048327 | -3.6389 | 0.059793 | 0.035501 | 0.0037735
53 | FE03 | 0.902 | 17.738 | 3.728 | -3.1625 | 0.051836 | 4.7968 | 0.1461 | FALSE | -3.2116 | 4.8092 | -8.2559 | 0.027567 | -3.3676 | 0.060562 | 0.043895 | 0.0046658
54 | FE05-CT | 1.1 | 16.255 | 3.4367 | -10.9304 | 0.14172 | 3.1638 | 0.22013 | FALSE | -10.9693 | 3.1732 | -16.2561 | 0.054721 | -5.0431 | 0.056054 | 0.032985 | 0.0035061
55 | FE02 | 1.078 | 17.304 | 3.6635 | -10.2155 | 0.033521 | 1.0188 | 0.10022 | FALSE | -10.2433 | 1.0239 | -15.5075 | 0.052082 | -7.2443 | 0.051164 | 0.03583 | 0.0038085
56 | BOO-II-CT | 1.09 | 22.381 | 4.7095 | -9.7795 | 0.066179 | 0.73225 | 0.13207 | FALSE | -9.7956 | 0.7322 | -15.0457 | 0.05046 | -7.543 | 0.050608 | 0.045833 | 0.0048717
57 | FE08-CT | 0.901 | 16.396 | 3.4718 | -4.6014 | 0.13944 | 7.7032 | 0.24745 | FALSE | -4.6053 | 7.6973 | -9.6931 | 0.032171 | -0.40972 | 0.069736 | 0.040619 | 0.0043176
58 | MAR | 0.061 | 8.574 | 1.7837 | 6.4688 | 0.22751 | -2.9926 | 0.25085 | FALSE | 6.4776 | -3.0049 | 1.7363 | 0.019434 | -11.3704 | 0.046306 | 0.31374 | 0.033349
59 | CO-8 | 0.058 | 23.711 | 5.0026 | -0.7924 | 0.10293 | -13.8924 | 0.21085 | FALSE | -0.77067 | -13.9113 | -5.7386 | 0.020286 | -22.5402 | 0.064762 | 0.91252 | 0.096996
60 | CM | 0.058 | 8.558 | 1.7796 | 6.6973 | 0.076037 | 6.351 | 0.16762 | FALSE | 6.7321 | 6.3255 | 1.9988 | 0.020092 | -1.8146 | 0.065214 | 0.32936 | 0.035009

## Raw
Row | Identifier 1 | Identifier 2 | Method | Amount | Peak Nr | Is Ref _ | Start | Area All | BGD 44 | BGD 45 | BGD 46 | Ampl 44 | Ampl 45 | Ampl 46 | d 13C/12C | d 18O/16O | Time Code | Comment | Outliler
1 | CM | 0.056 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.3 | 6.546 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1710 | 1898 | 2411 | 6.718 | 6.345 | 2023/02/24 23:51:00 | Job no -23-027-RERUN | FALSE
1 | CM | 0.056 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 5.475 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 1431 | 1588 | 2016 | 6.671 | 6.292 | 2023/02/24 23:51:00 | Job no -23-027-RERUN | FALSE
1 | CM | 0.056 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.7 | 4.556 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 1190 | 1319 | 1676 | 6.705 | 6.284 | 2023/02/24 23:51:00 | Job no -23-027-RERUN | FALSE
1 | CM | 0.056 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 3.813 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 998 | 1108 | 1408 | 6.686 | 6.093 | 2023/02/24 23:51:00 | Job no -23-027-RERUN | FALSE
1 | CM | 0.056 | Carbonate |  | 8 | 0 | 587.1 | 3.186 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 836 | 927 | 1178 | 6.657 | 6.143 | 2023/02/24 23:51:00 | Job no -23-027-RERUN | FALSE
2 | CO-8 | 0.051 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 10.59 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2765 | 3042 | 3814 | -0.96 | -14.09 | 2023/02/25 00:07:24 |  | FALSE
2 | CO-8 | 0.051 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 8.762 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2290 | 2523 | 3163 | -0.924 | -14.041 | 2023/02/25 00:07:24 |  | FALSE
2 | CO-8 | 0.051 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 7.274 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1901 | 2093 | 2625 | -0.921 | -13.963 | 2023/02/25 00:07:24 |  | FALSE
2 | CO-8 | 0.051 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 6.033 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 1579 | 1737 | 2179 | -0.944 | -14.131 | 2023/02/25 00:07:24 |  | FALSE
2 | CO-8 | 0.051 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 5.008 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1310 | 1443 | 1809 | -0.904 | -14.164 | 2023/02/25 00:07:24 |  | FALSE
3 | MAR | 0.05 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 6.563 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1717 | 1904 | 2396 | 6.428 | -2.986 | 2023/02/25 00:23:49 |  | FALSE
3 | MAR | 0.05 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 5.456 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1428 | 1582 | 1992 | 6.405 | -3.067 | 2023/02/25 00:23:49 |  | FALSE
3 | MAR | 0.05 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 4.522 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1182 | 1311 | 1651 | 6.44 | -3.072 | 2023/02/25 00:23:49 |  | FALSE
3 | MAR | 0.05 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 3.766 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 985 | 1093 | 1375 | 6.486 | -3.219 | 2023/02/25 00:23:49 |  | FALSE
3 | MAR | 0.05 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 3.128 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 819 | 908 | 1143 | 6.302 | -3.194 | 2023/02/25 00:23:49 |  | TRUE
4 | CO-8 | 0.05 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 8.71 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2278 | 2507 | 3144 | -0.826 | -14.045 | 2023/02/25 00:40:13 |  | FALSE
4 | CO-8 | 0.05 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 7.24 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1892 | 2084 | 2613 | -0.852 | -13.942 | 2023/02/25 00:40:13 |  | FALSE
4 | CO-8 | 0.05 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 6.043 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1579 | 1740 | 2182 | -0.843 | -14.101 | 2023/02/25 00:40:13 |  | FALSE
4 | CO-8 | 0.05 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 5.028 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1314 | 1448 | 1815 | -0.881 | -13.995 | 2023/02/25 00:40:13 |  | FALSE
4 | CO-8 | 0.05 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 4.186 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1095 | 1205 | 1511 | -0.962 | -13.942 | 2023/02/25 00:40:13 |  | TRUE
5 | CM | 0.055 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 13.562 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 3553 | 3940 | 5005 | 6.862 | 6.587 | 2023/02/25 00:56:36 |  | FALSE
5 | CM | 0.055 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 11.277 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2950 | 3276 | 4161 | 6.847 | 6.593 | 2023/02/25 00:56:36 |  | FALSE
5 | CM | 0.055 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 9.374 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2452 | 2720 | 3454 | 6.832 | 6.586 | 2023/02/25 00:56:36 |  | FALSE
5 | CM | 0.055 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 7.781 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2034 | 2256 | 2866 | 6.839 | 6.488 | 2023/02/25 00:56:36 |  | FALSE
5 | CM | 0.055 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 6.476 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1694 | 1879 | 2387 | 6.845 | 6.517 | 2023/02/25 00:56:36 |  | FALSE
6 | FE06 | 1.048 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 16.664 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 4373 | 4777 | 6143 | -8.661 | 4.544 | 2023/02/25 01:13:00 |  | FALSE
6 | FE06 | 1.048 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 13.824 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3617 | 3958 | 5090 | -8.662 | 4.499 | 2023/02/25 01:13:00 |  | FALSE
6 | FE06 | 1.048 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 11.493 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3001 | 3280 | 4218 | -8.689 | 4.416 | 2023/02/25 01:13:00 |  | FALSE
6 | FE06 | 1.048 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 9.535 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2493 | 2726 | 3506 | -8.663 | 4.52 | 2023/02/25 01:13:00 |  | FALSE
6 | FE06 | 1.048 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 7.917 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2068 | 2264 | 2911 | -8.599 | 4.404 | 2023/02/25 01:13:00 |  | TRUE
7 | FE01-CT | 0.927 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 14.347 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 3754 | 4118 | 5293 | -4.711 | 7.964 | 2023/02/25 01:29:23 |  | FALSE
7 | FE01-CT | 0.927 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 11.921 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3115 | 3423 | 4400 | -4.738 | 7.949 | 2023/02/25 01:29:23 |  | FALSE
7 | FE01-CT | 0.927 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 9.925 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2594 | 2845 | 3658 | -4.7 | 7.944 | 2023/02/25 01:29:23 |  | FALSE
7 | FE01-CT | 0.927 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 8.244 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2157 | 2368 | 3043 | -4.794 | 7.803 | 2023/02/25 01:29:23 |  | TRUE
7 | FE01-CT | 0.927 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 6.858 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 1796 | 1973 | 2536 | -4.677 | 7.942 | 2023/02/25 01:29:23 |  | FALSE
8 | FE04 | 0.959 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 14.98 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 3953 | 4335 | 5573 | -5.68 | 7.169 | 2023/02/25 01:45:47 |  | FALSE
8 | FE04 | 0.959 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 12.424 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3273 | 3591 | 4617 | -5.687 | 7.131 | 2023/02/25 01:45:47 |  | FALSE
8 | FE04 | 0.959 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 10.298 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2712 | 2973 | 3822 | -5.638 | 7.099 | 2023/02/25 01:45:47 |  | FALSE
8 | FE04 | 0.959 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 8.544 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2248 | 2463 | 3166 | -5.665 | 7.135 | 2023/02/25 01:45:47 |  | FALSE
8 | FE04 | 0.959 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 7.101 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1867 | 2049 | 2634 | -5.649 | 7.114 | 2023/02/25 01:45:47 |  | FALSE
9 | FE02 | 0.993 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 15.465 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 4051 | 4424 | 5676 | -10.185 | 1.11 | 2023/02/25 02:02:10 |  | FALSE
9 | FE02 | 0.993 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 12.799 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 3347 | 3659 | 4697 | -10.158 | 1.209 | 2023/02/25 02:02:10 |  | FALSE
9 | FE02 | 0.993 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 10.621 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2780 | 3035 | 3894 | -10.156 | 1.105 | 2023/02/25 02:02:10 |  | FALSE
9 | FE02 | 0.993 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 8.803 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2300 | 2511 | 3222 | -10.093 | 1.145 | 2023/02/25 02:02:10 |  | FALSE
9 | FE02 | 0.993 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 7.259 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1903 | 2081 | 2671 | -10.029 | 1.267 | 2023/02/25 02:02:10 |  | FALSE
10 | FE04-CT | 1.061 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 17.619 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 4620 | 5070 | 6524 | -5.919 | 7.85 | 2023/02/25 02:18:33 |  | TRUE
10 | FE04-CT | 1.061 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.7 | 14.571 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3818 | 4185 | 5384 | -5.963 | 7.734 | 2023/02/25 02:18:33 |  | TRUE
10 | FE04-CT | 1.061 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 12.062 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 3157 | 3464 | 4457 | -5.901 | 7.78 | 2023/02/25 02:18:33 |  | FALSE
10 | FE04-CT | 1.061 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 9.951 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2608 | 2860 | 3680 | -5.925 | 7.741 | 2023/02/25 02:18:33 |  | FALSE
10 | FE04-CT | 1.061 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.7 | 8.278 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2171 | 2379 | 3060 | -5.912 | 7.721 | 2023/02/25 02:18:33 |  | FALSE
11 | FE08 | 1.012 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 20.396 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 5399 | 5928 | 7618 | -4.587 | 8.051 | 2023/02/25 02:34:58 |  | FALSE
11 | FE08 | 1.012 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.7 | 16.818 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 4445 | 4881 | 6273 | -4.56 | 8.031 | 2023/02/25 02:34:58 |  | FALSE
11 | FE08 | 1.012 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 13.944 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 3675 | 4038 | 5199 | -4.52 | 10.212 | 2023/02/25 02:34:58 |  | TRUE
11 | FE08 | 1.012 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 11.542 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 3044 | 3343 | 4299 | -4.426 | 9.001 | 2023/02/25 02:34:58 |  | FALSE
11 | FE08 | 1.012 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 9.561 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2514 | 2760 | 3549 | -4.461 | 8.385 | 2023/02/25 02:34:58 |  | FALSE
12 | FE07-CT | 1.087 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 18.391 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 4836 | 5301 | 6833 | -6.021 | 9.746 | 2023/02/25 02:51:22 |  | FALSE
12 | FE07-CT | 1.087 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.7 | 15.244 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3999 | 4382 | 5650 | -6.005 | 9.762 | 2023/02/25 02:51:22 |  | FALSE
12 | FE07-CT | 1.087 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 12.556 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 3292 | 3609 | 4654 | -6.044 | 9.747 | 2023/02/25 02:51:22 |  | FALSE
12 | FE07-CT | 1.087 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 10.444 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2739 | 3002 | 3870 | -6.091 | 9.71 | 2023/02/25 02:51:22 |  | TRUE
12 | FE07-CT | 1.087 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.7 | 8.647 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2266 | 2483 | 3201 | -6.019 | 9.601 | 2023/02/25 02:51:22 |  | TRUE
13 | MAR | 0.068 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 10.992 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2878 | 3191 | 4014 | 6.547 | -3.198 | 2023/02/25 03:07:45 |  | FALSE
13 | MAR | 0.068 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 9.104 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2384 | 2643 | 3327 | 6.54 | -3.103 | 2023/02/25 03:07:45 |  | FALSE
13 | MAR | 0.068 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 7.56 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1978 | 2196 | 2763 | 6.516 | -3.274 | 2023/02/25 03:07:45 |  | FALSE
13 | MAR | 0.068 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 6.274 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1642 | 1821 | 2291 | 6.474 | -3.157 | 2023/02/25 03:07:45 |  | FALSE
13 | MAR | 0.068 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 5.225 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1366 | 1515 | 1906 | 6.475 | -3.202 | 2023/02/25 03:07:45 |  | FALSE
14 | CO-8 | 0.055 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 17.336 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 4545 | 5002 | 6269 | -0.762 | -14.153 | 2023/02/25 03:24:09 |  | FALSE
14 | CO-8 | 0.055 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 14.283 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 3739 | 4119 | 5163 | -0.807 | -14.204 | 2023/02/25 03:24:09 |  | FALSE
14 | CO-8 | 0.055 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 11.816 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3093 | 3408 | 4271 | -0.802 | -14.231 | 2023/02/25 03:24:09 |  | FALSE
14 | CO-8 | 0.055 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 9.817 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2571 | 2831 | 3549 | -0.81 | -14.143 | 2023/02/25 03:24:09 |  | FALSE
14 | CO-8 | 0.055 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.7 | 8.109 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2119 | 2332 | 2923 | -0.844 | -14.142 | 2023/02/25 03:24:09 |  | FALSE
15 | CM | 0.067 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.3 | 7.565 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1972 | 2190 | 2780 | 6.859 | 6.122 | 2023/02/25 03:40:33 |  | TRUE
15 | CM | 0.067 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 6.292 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1640 | 1820 | 2311 | 6.789 | 6.116 | 2023/02/25 03:40:33 |  | FALSE
15 | CM | 0.067 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.7 | 5.241 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1365 | 1515 | 1924 | 6.766 | 6.135 | 2023/02/25 03:40:33 |  | FALSE
15 | CM | 0.067 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 4.345 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1134 | 1259 | 1598 | 6.756 | 6.005 | 2023/02/25 03:40:33 |  | TRUE
15 | CM | 0.067 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 3.631 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 949 | 1053 | 1337 | 6.784 | 6.067 | 2023/02/25 03:40:33 |  | FALSE
16 | FE01 | 0.983 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 16.176 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 4253 | 4668 | 5995 | -4.494 | 7.523 | 2023/02/25 03:56:56 |  | FALSE
16 | FE01 | 0.983 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 13.396 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3514 | 3862 | 4960 | -4.557 | 7.419 | 2023/02/25 03:56:56 |  | FALSE
16 | FE01 | 0.983 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 11.118 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2916 | 3202 | 4113 | -4.592 | 7.366 | 2023/02/25 03:56:56 |  | FALSE
16 | FE01 | 0.983 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 9.216 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2415 | 2654 | 3409 | -4.447 | 7.382 | 2023/02/25 03:56:56 |  | FALSE
16 | FE01 | 0.983 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 7.631 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 1997 | 2193 | 2816 | -4.367 | 7.3 | 2023/02/25 03:56:56 |  | FALSE
17 | BOO-II-CT | 1.074 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 20.89 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 5461 | 5963 | 7655 | -10.296 | 1.266 | 2023/02/25 04:13:19 |  | FALSE
17 | BOO-II-CT | 1.074 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.7 | 17.21 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 4494 | 4906 | 6297 | -10.283 | 1.208 | 2023/02/25 04:13:19 |  | FALSE
17 | BOO-II-CT | 1.074 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 14.188 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3696 | 4038 | 5182 | -10.272 | 1.227 | 2023/02/25 04:13:19 |  | FALSE
17 | BOO-II-CT | 1.074 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 11.69 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 3043 | 3322 | 4263 | -10.206 | 1.155 | 2023/02/25 04:13:19 |  | FALSE
17 | BOO-II-CT | 1.074 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 9.672 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 2517 | 2751 | 3530 | -10.238 | 1.061 | 2023/02/25 04:13:19 |  | FALSE
18 | TIE | 1.064 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 19.294 | 1.0 | 2.2 | 3.4 | 5035 | 5498 | 7050 | -9.921 | 0.49 | 2023/02/25 04:29:43 |  | FALSE
18 | TIE | 1.064 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 16.028 | 1.7 | 3.2 | 4.8 | 4173 | 4563 | 5850 | -9.946 | 0.414 | 2023/02/25 04:29:43 |  | FALSE
18 | TIE | 1.064 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 13.268 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 3456 | 3771 | 4836 | -9.977 | 0.39 | 2023/02/25 04:29:43 |  | FALSE
18 | TIE | 1.064 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 11.023 | 1.8 | 3.7 | 5.7 | 2867 | 3133 | 4018 | -10.084 | 0.075 | 2023/02/25 04:29:43 |  | FALSE
18 | TIE | 1.064 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 9.154 | 1.8 | 3.0 | 4.2 | 2384 | 2605 | 3340 | -10.038 | 0.082 | 2023/02/25 04:29:43 |  | FALSE
19 | FE02-CT | 1.012 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.3 | 13.744 | 1.1 | 2.7 | 4.3 | 3581 | 3909 | 5023 | -10.708 | 2.034 | 2023/02/25 04:46:07 |  | FALSE
19 | FE02-CT | 1.012 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 11.41 | 1.5 | 3.6 | 5.6 | 2965 | 3233 | 4155 | -10.768 | 1.902 | 2023/02/25 04:46:07 |  | FALSE
19 | FE02-CT | 1.012 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.7 | 9.481 | 1.6 | 3.8 | 5.9 | 2462 | 2690 | 3457 | -10.754 | 1.998 | 2023/02/25 04:46:07 |  | FALSE
19 | FE02-CT | 1.012 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 7.871 | 1.7 | 3.8 | 5.8 | 2048 | 2237 | 2874 | -11.072 | 1.355 | 2023/02/25 04:46:07 |  | FALSE
19 | FE02-CT | 1.012 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 6.535 | 1.7 | 2.8 | 4.1 | 1702 | 1857 | 2386 | -11.082 | 1.348 | 2023/02/25 04:46:07 |  | FALSE
20 | TIE-CT | 1.095 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.3 | 18.385 | 1.1 | 2.9 | 4.6 | 4793 | 5240 | 6721 | -9.926 | 0.873 | 2023/02/25 05:02:31 |  | FALSE
20 | TIE-CT | 1.095 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 15.212 | 1.7 | 3.8 | 6.0 | 3971 | 4335 | 5561 | -9.966 | 0.862 | 2023/02/25 05:02:31 |  | FALSE
20 | TIE-CT | 1.095 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 12.591 | 1.8 | 4.1 | 6.4 | 3279 | 3581 | 4593 | -9.958 | 0.728 | 2023/02/25 05:02:31 |  | FALSE
20 | TIE-CT | 1.095 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 10.437 | 1.8 | 4.0 | 6.2 | 2718 | 2971 | 3811 | -10.252 | 0.219 | 2023/02/25 05:02:31 |  | FALSE
20 | TIE-CT | 1.095 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 8.687 | 1.8 | 3.1 | 4.5 | 2262 | 2471 | 3169 | -10.106 | 0.19 | 2023/02/25 05:02:31 |  | FALSE
21 | FE05 | 0.939 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.3 | 13.103 | 1.1 | 3.0 | 4.8 | 3438 | 3755 | 4830 | -10.442 | 3.264 | 2023/02/25 05:18:54 |  | FALSE
21 | FE05 | 0.939 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 10.845 | 1.5 | 3.7 | 6.0 | 2840 | 3099 | 3986 | -10.502 | 3.196 | 2023/02/25 05:18:54 |  | FALSE
21 | FE05 | 0.939 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.7 | 9.016 | 1.6 | 4.0 | 6.3 | 2359 | 2578 | 3316 | -10.451 | 3.177 | 2023/02/25 05:18:54 |  | FALSE
21 | FE05 | 0.939 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 7.487 | 1.7 | 3.9 | 6.2 | 1957 | 2138 | 2750 | -10.647 | 2.718 | 2023/02/25 05:18:54 |  | FALSE
21 | FE05 | 0.939 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 6.234 | 1.7 | 3.0 | 4.4 | 1632 | 1782 | 2292 | -10.674 | 2.776 | 2023/02/25 05:18:54 |  | FALSE
22 | FE01-CT | 1.077 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 17.835 | 1.1 | 3.0 | 4.8 | 4654 | 5113 | 6572 | -4.52 | 8.119 | 2023/02/25 05:35:18 |  | FALSE
22 | FE01-CT | 1.077 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 14.769 | 1.7 | 4.0 | 6.2 | 3856 | 4235 | 5443 | -4.528 | 7.998 | 2023/02/25 05:35:18 |  | FALSE
22 | FE01-CT | 1.077 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 12.247 | 1.8 | 4.2 | 6.6 | 3194 | 3505 | 4505 | -4.544 | 7.92 | 2023/02/25 05:35:18 |  | FALSE
22 | FE01-CT | 1.077 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 10.168 | 1.9 | 4.3 | 6.6 | 2653 | 2913 | 3744 | -4.724 | 7.431 | 2023/02/25 05:35:18 |  | TRUE
22 | FE01-CT | 1.077 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 8.46 | 1.8 | 3.3 | 4.8 | 2207 | 2425 | 3114 | -4.603 | 7.451 | 2023/02/25 05:35:18 |  | FALSE
23 | FE07 | 1.003 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 19.742 | 1.1 | 3.1 | 4.9 | 5206 | 5711 | 7355 | -5.588 | 9.25 | 2023/02/25 05:51:41 |  | FALSE
23 | FE07 | 1.003 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.7 | 16.241 | 1.8 | 4.0 | 6.3 | 4269 | 4684 | 6032 | -5.605 | 9.156 | 2023/02/25 05:51:41 |  | FALSE
23 | FE07 | 1.003 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 13.418 | 1.9 | 4.3 | 6.7 | 3526 | 3868 | 4981 | -5.622 | 9.207 | 2023/02/25 05:51:41 |  | FALSE
23 | FE07 | 1.003 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 11.07 | 1.9 | 4.3 | 6.7 | 2907 | 3189 | 4107 | -5.685 | 8.967 | 2023/02/25 05:51:41 |  | FALSE
23 | FE07 | 1.003 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 9.195 | 1.9 | 3.4 | 4.9 | 2413 | 2647 | 3409 | -5.636 | 8.85 | 2023/02/25 05:51:41 |  | FALSE
24 | TIE | 0.978 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 17.929 | 1.1 | 3.0 | 4.9 | 4689 | 5117 | 6562 | -9.846 | 0.544 | 2023/02/25 06:08:05 |  | FALSE
24 | TIE | 0.978 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 14.78 | 1.7 | 4.0 | 6.2 | 3857 | 4215 | 5405 | -9.829 | 0.515 | 2023/02/25 06:08:05 |  | FALSE
24 | TIE | 0.978 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 12.157 | 1.8 | 4.2 | 6.5 | 3176 | 3466 | 4444 | -9.898 | 0.488 | 2023/02/25 06:08:05 |  | FALSE
24 | TIE | 0.978 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 10.021 | 1.8 | 4.3 | 6.7 | 2618 | 2857 | 3662 | -10.094 | -0.018 | 2023/02/25 06:08:05 |  | FALSE
24 | TIE | 0.978 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 8.285 | 1.8 | 3.3 | 4.8 | 2162 | 2363 | 3030 | -9.98 | 0.056 | 2023/02/25 06:08:05 |  | FALSE
25 | MAR | 0.052 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.3 | 4.889 | 1.1 | 3.0 | 4.8 | 1271 | 1410 | 1774 | 6.553 | -2.905 | 2023/02/25 06:24:29 |  | FALSE
25 | MAR | 0.052 | Carbonate |  | 5 | 0 | 378.1 | 4.08 | 1.3 | 3.5 | 5.6 | 1063 | 1178 | 1483 | 6.479 | -2.775 | 2023/02/25 06:24:29 |  | FALSE
25 | MAR | 0.052 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.7 | 3.384 | 1.3 | 3.7 | 5.9 | 882 | 979 | 1232 | 6.317 | -2.997 | 2023/02/25 06:24:29 |  | FALSE
25 | MAR | 0.052 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.5 | 2.806 | 1.3 | 3.7 | 6.0 | 733 | 813 | 1023 | 5.87 | -3.74 | 2023/02/25 06:24:29 |  | FALSE
25 | MAR | 0.052 | Carbonate |  | 8 | 0 | 587.1 | 2.345 | 1.3 | 2.8 | 4.2 | 613 | 680 | 856 | 5.915 | -3.642 | 2023/02/25 06:24:29 |  | FALSE
26 | CO-8 | 0.068 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 24.268 | 1.0 | 3.0 | 4.9 | 6347 | 6984 | 8752 | -0.626 | -13.967 | 2023/02/25 06:40:52 |  | FALSE
26 | CO-8 | 0.068 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 20.022 | 1.8 | 4.2 | 6.5 | 5227 | 5762 | 7221 | -0.638 | -14.068 | 2023/02/25 06:40:52 |  | FALSE
26 | CO-8 | 0.068 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 16.502 | 2.0 | 4.5 | 6.9 | 4311 | 4743 | 5945 | -0.731 | -14.119 | 2023/02/25 06:40:52 |  | FALSE
26 | CO-8 | 0.068 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 13.617 | 2.0 | 4.5 | 7.0 | 3554 | 3915 | 4907 | -0.869 | -14.492 | 2023/02/25 06:40:52 |  | FALSE
26 | CO-8 | 0.068 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 11.254 | 2.0 | 3.5 | 5.1 | 2936 | 3234 | 4053 | -0.911 | -14.507 | 2023/02/25 06:40:52 |  | FALSE
27 | CM | 0.051 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.3 | 10.2 | 1.1 | 3.0 | 4.9 | 2654 | 2945 | 3739 | 7.108 | 6.68 | 2023/02/25 06:57:16 |  | FALSE
27 | CM | 0.051 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 8.478 | 1.4 | 3.8 | 5.9 | 2208 | 2449 | 3109 | 6.964 | 6.568 | 2023/02/25 06:57:16 |  | FALSE
27 | CM | 0.051 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.7 | 7.011 | 1.5 | 3.9 | 6.2 | 1824 | 2026 | 2572 | 6.98 | 6.644 | 2023/02/25 06:57:16 |  | FALSE
27 | CM | 0.051 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 5.837 | 1.5 | 4.0 | 6.2 | 1519 | 1687 | 2142 | 6.61 | 6.082 | 2023/02/25 06:57:16 |  | FALSE
27 | CM | 0.051 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 4.866 | 1.5 | 3.0 | 4.4 | 1268 | 1407 | 1786 | 6.803 | 6.16 | 2023/02/25 06:57:16 |  | FALSE
28 | BOO-II | 0.986 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 24.027 | 1.1 | 3.0 | 4.8 | 6291 | 6871 | 8812 | -9.146 | 1.416 | 2023/02/25 07:13:39 |  | FALSE
28 | BOO-II | 0.986 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.7 | 19.817 | 1.8 | 4.2 | 6.5 | 5182 | 5663 | 7262 | -9.226 | 1.235 | 2023/02/25 07:13:39 |  | FALSE
28 | BOO-II | 0.986 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 16.34 | 2.0 | 4.4 | 6.8 | 4270 | 4665 | 5982 | -9.256 | 1.269 | 2023/02/25 07:13:39 |  | FALSE
28 | BOO-II | 0.986 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 13.42 | 2.0 | 4.4 | 6.9 | 3503 | 3826 | 4906 | -9.388 | 0.818 | 2023/02/25 07:13:39 |  | FALSE
28 | BOO-II | 0.986 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 11.107 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 2892 | 3163 | 4055 | -9.352 | 0.802 | 2023/02/25 07:13:39 |  | FALSE
29 | FE03-CT | 0.986 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 16.712 | 1.1 | 3.0 | 4.8 | 4364 | 4796 | 6146 | -3.72 | 5.811 | 2023/02/25 07:30:03 |  | FALSE
29 | FE03-CT | 0.986 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 13.776 | 1.6 | 3.9 | 6.1 | 3596 | 3952 | 5065 | -3.752 | 5.814 | 2023/02/25 07:30:03 |  | FALSE
29 | FE03-CT | 0.986 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 11.375 | 1.7 | 4.1 | 6.5 | 2967 | 3257 | 4173 | -3.659 | 5.743 | 2023/02/25 07:30:03 |  | FALSE
29 | FE03-CT | 0.986 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 9.399 | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 2450 | 2692 | 3449 | -4.015 | 5.297 | 2023/02/25 07:30:03 |  | FALSE
29 | FE03-CT | 0.986 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 7.797 | 1.7 | 3.2 | 4.7 | 2030 | 2231 | 2859 | -3.935 | 5.237 | 2023/02/25 07:30:03 |  | FALSE
30 | TIE-CT | 0.921 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 15.482 | 1.1 | 3.0 | 4.7 | 4046 | 4415 | 5666 | -10.03 | 1.032 | 2023/02/25 07:46:27 |  | FALSE
30 | TIE-CT | 0.921 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 12.814 | 1.6 | 3.8 | 5.9 | 3342 | 3652 | 4686 | -9.97 | 0.986 | 2023/02/25 07:46:27 |  | FALSE
30 | TIE-CT | 0.921 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 10.576 | 1.7 | 4.0 | 6.3 | 2760 | 3012 | 3865 | -9.97 | 0.952 | 2023/02/25 07:46:27 |  | FALSE
30 | TIE-CT | 0.921 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 8.745 | 1.7 | 4.1 | 6.4 | 2282 | 2491 | 3196 | -10.197 | 0.564 | 2023/02/25 07:46:27 |  | FALSE
30 | TIE-CT | 0.921 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 7.235 | 1.7 | 3.2 | 4.6 | 1886 | 2061 | 2644 | -10.278 | 0.484 | 2023/02/25 07:46:27 |  | FALSE
31 | FE02-CT | 0.965 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 13.422 | 1.0 | 2.9 | 4.6 | 3503 | 3819 | 4908 | -10.687 | 1.95 | 2023/02/25 08:02:50 |  | FALSE
31 | FE02-CT | 0.965 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 11.138 | 1.5 | 3.7 | 5.7 | 2899 | 3166 | 4069 | -10.706 | 1.993 | 2023/02/25 08:02:50 |  | FALSE
31 | FE02-CT | 0.965 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 9.264 | 1.6 | 3.9 | 6.2 | 2412 | 2630 | 3380 | -10.707 | 1.807 | 2023/02/25 08:02:50 |  | FALSE
31 | FE02-CT | 0.965 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 7.659 | 1.6 | 4.1 | 6.3 | 1997 | 2180 | 2801 | -11.016 | 1.401 | 2023/02/25 08:02:50 |  | FALSE
31 | FE02-CT | 0.965 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 6.372 | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 1663 | 1816 | 2333 | -10.896 | 1.189 | 2023/02/25 08:02:50 |  | FALSE
32 | FE05-CT | 0.962 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 13.647 | 1.0 | 2.9 | 4.6 | 3566 | 3888 | 5004 | -10.833 | 3.567 | 2023/02/25 08:19:13 |  | FALSE
32 | FE05-CT | 0.962 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 11.38 | 1.5 | 3.7 | 5.8 | 2965 | 3237 | 4167 | -10.8 | 3.562 | 2023/02/25 08:19:13 |  | FALSE
32 | FE05-CT | 0.962 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 9.42 | 1.6 | 3.9 | 6.1 | 2452 | 2675 | 3444 | -10.823 | 3.557 | 2023/02/25 08:19:13 |  | FALSE
32 | FE05-CT | 0.962 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 7.778 | 1.6 | 4.0 | 6.3 | 2027 | 2210 | 2844 | -11.044 | 3.054 | 2023/02/25 08:19:13 |  | FALSE
32 | FE05-CT | 0.962 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 6.475 | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 1688 | 1842 | 2371 | -11.098 | 3.097 | 2023/02/25 08:19:13 |  | FALSE
33 | FE03-CT | 0.977 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 16.805 | 1.0 | 3.1 | 4.7 | 4389 | 4819 | 6175 | -3.848 | 5.883 | 2023/02/25 08:35:38 |  | FALSE
33 | FE03-CT | 0.977 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.7 | 13.908 | 1.6 | 3.9 | 6.0 | 3629 | 3987 | 5109 | -3.885 | 5.827 | 2023/02/25 08:35:38 |  | FALSE
33 | FE03-CT | 0.977 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 11.521 | 1.7 | 4.1 | 6.4 | 3004 | 3302 | 4231 | -3.884 | 5.712 | 2023/02/25 08:35:38 |  | FALSE
33 | FE03-CT | 0.977 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 9.549 | 1.7 | 4.2 | 6.6 | 2490 | 2735 | 3505 | -4.051 | 5.348 | 2023/02/25 08:35:38 |  | FALSE
33 | FE03-CT | 0.977 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.7 | 7.955 | 1.7 | 3.2 | 4.8 | 2071 | 2275 | 2915 | -3.965 | 5.278 | 2023/02/25 08:35:38 |  | FALSE
34 | BOO-II | 0.95 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 24.635 | 1.0 | 3.1 | 4.7 | 6463 | 7064 | 9060 | -9.386 | 1.536 | 2023/02/25 08:52:02 |  | FALSE
34 | BOO-II | 0.95 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.7 | 20.272 | 1.8 | 4.1 | 6.3 | 5309 | 5798 | 7436 | -9.378 | 1.39 | 2023/02/25 08:52:02 |  | FALSE
34 | BOO-II | 0.95 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 16.704 | 2.0 | 4.4 | 6.7 | 4363 | 4773 | 6122 | -9.341 | 1.391 | 2023/02/25 08:52:02 |  | FALSE
34 | BOO-II | 0.95 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 13.789 | 2.0 | 4.5 | 6.9 | 3604 | 3940 | 5054 | -9.463 | 1.049 | 2023/02/25 08:52:02 |  | FALSE
34 | BOO-II | 0.95 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.7 | 11.44 | 2.0 | 3.5 | 5.1 | 2987 | 3261 | 4182 | -9.5 | 0.98 | 2023/02/25 08:52:02 |  | FALSE
35 | FE08 | 1.011 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 20.14 | 1.1 | 3.0 | 4.8 | 5315 | 5831 | 7495 | -4.444 | 8.473 | 2023/02/25 09:08:26 |  | FALSE
35 | FE08 | 1.011 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.7 | 16.644 | 1.7 | 3.9 | 6.1 | 4382 | 4812 | 6184 | -4.424 | 8.398 | 2023/02/25 09:08:26 |  | FALSE
35 | FE08 | 1.011 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 13.78 | 1.8 | 4.2 | 6.5 | 3621 | 3978 | 5112 | -4.465 | 8.382 | 2023/02/25 09:08:26 |  | FALSE
35 | FE08 | 1.011 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 11.414 | 1.9 | 4.3 | 6.8 | 2997 | 3291 | 4230 | -4.51 | 8.14 | 2023/02/25 09:08:26 |  | FALSE
35 | FE08 | 1.011 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.7 | 9.458 | 1.8 | 3.4 | 4.9 | 2479 | 2720 | 3495 | -4.504 | 8.128 | 2023/02/25 09:08:26 |  | FALSE
36 | FE04 | 1.01 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 17.172 | 1.0 | 2.9 | 4.7 | 4535 | 4973 | 6394 | -5.556 | 7.415 | 2023/02/25 09:24:51 |  | FALSE
36 | FE04 | 1.01 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 14.221 | 1.6 | 3.8 | 5.9 | 3741 | 4107 | 5279 | -5.539 | 7.349 | 2023/02/25 09:24:51 |  | FALSE
36 | FE04 | 1.01 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 11.822 | 1.7 | 4.0 | 6.3 | 3107 | 3406 | 4378 | -5.534 | 7.343 | 2023/02/25 09:24:51 |  | FALSE
36 | FE04 | 1.01 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 9.746 | 1.7 | 4.1 | 6.5 | 2558 | 2804 | 3603 | -5.631 | 7.018 | 2023/02/25 09:24:51 |  | FALSE
36 | FE04 | 1.01 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.7 | 8.127 | 1.7 | 3.2 | 4.7 | 2128 | 2332 | 2997 | -5.665 | 7.094 | 2023/02/25 09:24:51 |  | FALSE
37 | MAR | 0.069 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 11.486 | 1.0 | 2.9 | 4.4 | 2997 | 3323 | 4182 | 6.602 | -2.841 | 2023/02/25 09:41:14 |  | FALSE
37 | MAR | 0.069 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 9.537 | 1.4 | 3.5 | 5.5 | 2488 | 2762 | 3475 | 6.704 | -3.004 | 2023/02/25 09:41:14 |  | FALSE
37 | MAR | 0.069 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 7.891 | 1.5 | 3.7 | 5.9 | 2059 | 2282 | 2871 | 6.595 | -3.009 | 2023/02/25 09:41:14 |  | FALSE
37 | MAR | 0.069 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 6.536 | 1.5 | 3.9 | 6.1 | 1707 | 1891 | 2379 | 6.419 | -3.347 | 2023/02/25 09:41:14 |  | FALSE
37 | MAR | 0.069 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 5.428 | 1.5 | 3.0 | 4.3 | 1418 | 1571 | 1977 | 6.325 | -3.39 | 2023/02/25 09:41:14 |  | FALSE
38 | CO-8 | 0.05 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 13.669 | 1.0 | 2.8 | 4.5 | 3572 | 3933 | 4932 | -0.698 | -13.456 | 2023/02/25 09:57:38 |  | FALSE
38 | CO-8 | 0.05 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 11.306 | 1.4 | 3.6 | 5.6 | 2951 | 3253 | 4079 | -0.755 | -13.486 | 2023/02/25 09:57:38 |  | FALSE
38 | CO-8 | 0.05 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 9.316 | 1.5 | 3.8 | 6.0 | 2434 | 2680 | 3359 | -0.655 | -13.629 | 2023/02/25 09:57:38 |  | FALSE
38 | CO-8 | 0.05 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 7.699 | 1.6 | 4.0 | 6.2 | 2013 | 2215 | 2778 | -0.837 | -13.909 | 2023/02/25 09:57:38 |  | FALSE
38 | CO-8 | 0.05 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 6.387 | 1.5 | 3.0 | 4.6 | 1670 | 1840 | 2306 | -0.688 | -13.953 | 2023/02/25 09:57:38 |  | FALSE
39 | CM | 0.051 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 11.917 | 1.0 | 2.8 | 4.5 | 3112 | 3452 | 4382 | 6.908 | 6.701 | 2023/02/25 10:14:01 |  | FALSE
39 | CM | 0.051 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 9.873 | 1.4 | 3.5 | 5.6 | 2577 | 2863 | 3634 | 6.952 | 6.517 | 2023/02/25 10:14:01 |  | FALSE
39 | CM | 0.051 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 8.191 | 1.5 | 3.7 | 5.9 | 2141 | 2375 | 3015 | 6.875 | 6.499 | 2023/02/25 10:14:01 |  | FALSE
39 | CM | 0.051 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 6.794 | 1.5 | 3.9 | 6.2 | 1777 | 1971 | 2502 | 6.939 | 6.226 | 2023/02/25 10:14:01 |  | FALSE
39 | CM | 0.051 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 5.657 | 1.5 | 3.0 | 4.6 | 1481 | 1645 | 2087 | 6.886 | 6.197 | 2023/02/25 10:14:01 |  | FALSE
40 | FE04-CT | 0.991 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 18.215 | 1.0 | 2.8 | 4.5 | 4770 | 5231 | 6727 | -5.683 | 7.76 | 2023/02/25 10:30:25 |  | FALSE
40 | FE04-CT | 0.991 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 15.043 | 1.6 | 3.7 | 5.9 | 3934 | 4316 | 5552 | -5.784 | 7.686 | 2023/02/25 10:30:25 |  | FALSE
40 | FE04-CT | 0.991 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 12.403 | 1.7 | 3.9 | 6.3 | 3243 | 3554 | 4571 | -5.798 | 7.511 | 2023/02/25 10:30:25 |  | FALSE
40 | FE04-CT | 0.991 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 10.248 | 1.7 | 4.1 | 6.6 | 2676 | 2933 | 3773 | -5.795 | 7.371 | 2023/02/25 10:30:25 |  | FALSE
40 | FE04-CT | 0.991 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 8.501 | 1.7 | 3.3 | 4.9 | 2221 | 2436 | 3133 | -5.867 | 7.281 | 2023/02/25 10:30:25 |  | FALSE
41 | FE08-CT | 1.085 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 17.166 | 1.0 | 2.8 | 4.4 | 4494 | 4929 | 6337 | -4.631 | 8.284 | 2023/02/25 10:46:49 |  | FALSE
41 | FE08-CT | 1.085 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.7 | 14.247 | 1.6 | 3.7 | 5.7 | 3722 | 4085 | 5252 | -4.629 | 8.294 | 2023/02/25 10:46:49 |  | FALSE
41 | FE08-CT | 1.085 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 11.819 | 1.7 | 4.0 | 6.2 | 3090 | 3392 | 4360 | -4.752 | 8.135 | 2023/02/25 10:46:49 |  | FALSE
41 | FE08-CT | 1.085 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 9.832 | 1.7 | 4.2 | 6.7 | 2572 | 2821 | 3626 | -4.738 | 7.924 | 2023/02/25 10:46:49 |  | FALSE
41 | FE08-CT | 1.085 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 8.17 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 2135 | 2344 | 3014 | -4.799 | 7.745 | 2023/02/25 10:46:49 |  | FALSE
42 | FE03 | 0.96 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 18.084 | 1.0 | 2.7 | 4.4 | 4739 | 5207 | 6665 | -3.199 | 5.133 | 2023/02/25 11:03:12 |  | FALSE
42 | FE03 | 0.96 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.7 | 14.994 | 1.6 | 3.7 | 5.9 | 3919 | 4307 | 5514 | -3.321 | 5.045 | 2023/02/25 11:03:12 |  | FALSE
42 | FE03 | 0.96 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 12.362 | 1.7 | 4.0 | 6.3 | 3226 | 3545 | 4538 | -3.398 | 5.009 | 2023/02/25 11:03:12 |  | FALSE
42 | FE03 | 0.96 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 10.225 | 1.7 | 4.2 | 6.7 | 2668 | 2931 | 3752 | -3.42 | 4.736 | 2023/02/25 11:03:12 |  | FALSE
42 | FE03 | 0.96 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 8.461 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 2210 | 2428 | 3108 | -3.53 | 4.635 | 2023/02/25 11:03:12 |  | FALSE
43 | FE06 | 0.962 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 16.158 | 1.0 | 2.7 | 4.3 | 4230 | 4623 | 5945 | -8.32 | 4.683 | 2023/02/25 11:19:36 |  | FALSE
43 | FE06 | 0.962 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 13.299 | 1.5 | 3.6 | 5.7 | 3473 | 3802 | 4889 | -8.424 | 4.548 | 2023/02/25 11:19:36 |  | FALSE
43 | FE06 | 0.962 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 11.009 | 1.6 | 3.9 | 6.2 | 2876 | 3144 | 4043 | -8.38 | 4.347 | 2023/02/25 11:19:36 |  | FALSE
43 | FE06 | 0.962 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 9.116 | 1.6 | 4.1 | 6.5 | 2381 | 2602 | 3346 | -8.6 | 4.121 | 2023/02/25 11:19:36 |  | FALSE
43 | FE06 | 0.962 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 7.526 | 1.6 | 3.2 | 5.0 | 1966 | 2150 | 2765 | -8.613 | 4.064 | 2023/02/25 11:19:36 |  | FALSE
44 | FE01 | 0.957 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 17.891 | 1.0 | 2.6 | 4.3 | 4721 | 5191 | 6661 | -4.314 | 7.563 | 2023/02/25 11:36:00 |  | FALSE
44 | FE01 | 0.957 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 14.877 | 1.6 | 3.7 | 5.8 | 3921 | 4314 | 5536 | -4.192 | 7.517 | 2023/02/25 11:36:00 |  | FALSE
44 | FE01 | 0.957 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 12.323 | 1.7 | 3.9 | 6.3 | 3245 | 3566 | 4575 | -4.244 | 7.374 | 2023/02/25 11:36:00 |  | FALSE
44 | FE01 | 0.957 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 10.262 | 1.7 | 4.1 | 6.6 | 2697 | 2965 | 3803 | -4.167 | 7.335 | 2023/02/25 11:36:00 |  | FALSE
44 | FE01 | 0.957 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 8.529 | 1.7 | 3.3 | 5.1 | 2236 | 2461 | 3155 | -4.254 | 7.121 | 2023/02/25 11:36:00 |  | FALSE
45 | FE07-CT | 1.003 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 17.103 | 1.0 | 2.6 | 4.2 | 4473 | 4907 | 6324 | -5.789 | 9.511 | 2023/02/25 11:52:24 |  | FALSE
45 | FE07-CT | 1.003 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 14.171 | 1.5 | 3.6 | 5.5 | 3708 | 4068 | 5243 | -5.816 | 9.434 | 2023/02/25 11:52:24 |  | FALSE
45 | FE07-CT | 1.003 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 11.754 | 1.6 | 3.8 | 6.1 | 3069 | 3364 | 4335 | -5.841 | 9.183 | 2023/02/25 11:52:24 |  | FALSE
45 | FE07-CT | 1.003 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 9.779 | 1.7 | 4.0 | 6.4 | 2556 | 2805 | 3614 | -5.848 | 9.146 | 2023/02/25 11:52:24 |  | FALSE
45 | FE07-CT | 1.003 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 8.103 | 1.6 | 3.2 | 4.9 | 2115 | 2321 | 2990 | -5.983 | 8.927 | 2023/02/25 11:52:24 |  | TRUE
46 | FE07 | 1.089 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 21.573 | 1.0 | 2.6 | 4.3 | 5697 | 6246 | 8046 | -5.5 | 9.227 | 2023/02/25 12:08:47 |  | FALSE
46 | FE07 | 1.089 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 17.767 | 1.7 | 3.7 | 5.8 | 4681 | 5139 | 6620 | -5.564 | 9.078 | 2023/02/25 12:08:47 |  | FALSE
46 | FE07 | 1.089 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 14.686 | 1.8 | 3.9 | 6.1 | 3868 | 4238 | 5460 | -5.536 | 9.113 | 2023/02/25 12:08:47 |  | FALSE
46 | FE07 | 1.089 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 12.141 | 1.8 | 4.1 | 6.5 | 3194 | 3506 | 4515 | -5.583 | 8.909 | 2023/02/25 12:08:47 |  | FALSE
46 | FE07 | 1.089 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 10.033 | 1.8 | 3.3 | 4.9 | 2639 | 2895 | 3728 | -5.654 | 8.691 | 2023/02/25 12:08:47 |  | FALSE
47 | FE06-CT | 0.962 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 14.419 | 1.0 | 2.6 | 4.2 | 3761 | 4114 | 5296 | -8.957 | 5.144 | 2023/02/25 12:25:11 |  | FALSE
47 | FE06-CT | 0.962 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 12.007 | 1.4 | 3.4 | 5.4 | 3132 | 3424 | 4407 | -8.981 | 5.032 | 2023/02/25 12:25:11 |  | FALSE
47 | FE06-CT | 0.962 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.7 | 9.984 | 1.5 | 3.7 | 5.8 | 2601 | 2846 | 3663 | -9.05 | 4.834 | 2023/02/25 12:25:11 |  | FALSE
47 | FE06-CT | 0.962 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 8.282 | 1.6 | 3.8 | 6.0 | 2159 | 2361 | 3039 | -9.153 | 4.689 | 2023/02/25 12:25:11 |  | FALSE
47 | FE06-CT | 0.962 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 6.917 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1804 | 1971 | 2536 | -9.165 | 4.549 | 2023/02/25 12:25:11 |  | FALSE
48 | FE05 | 0.948 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.3 | 13.513 | 1.0 | 2.5 | 4.3 | 3544 | 3872 | 4981 | -10.41 | 2.847 | 2023/02/25 12:41:34 |  | FALSE
48 | FE05 | 0.948 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 11.216 | 1.4 | 3.4 | 5.4 | 2942 | 3210 | 4128 | -10.48 | 2.806 | 2023/02/25 12:41:34 |  | FALSE
48 | FE05 | 0.948 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.7 | 9.313 | 1.5 | 3.6 | 5.8 | 2440 | 2665 | 3427 | -10.441 | 2.71 | 2023/02/25 12:41:34 |  | FALSE
48 | FE05 | 0.948 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 7.746 | 1.5 | 3.7 | 6.0 | 2031 | 2217 | 2852 | -10.637 | 2.425 | 2023/02/25 12:41:34 |  | FALSE
48 | FE05 | 0.948 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 6.449 | 1.5 | 2.9 | 4.3 | 1690 | 1843 | 2370 | -10.66 | 2.378 | 2023/02/25 12:41:34 |  | FALSE
49 | MAR | 0.054 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.3 | 4.901 | 0.9 | 2.5 | 4.1 | 1278 | 1415 | 1782 | 6.549 | -2.74 | 2023/02/25 12:57:58 |  | FALSE
49 | MAR | 0.054 | Carbonate |  | 5 | 0 | 378.1 | 4.082 | 1.1 | 3.0 | 4.9 | 1064 | 1180 | 1486 | 6.492 | -2.899 | 2023/02/25 12:57:58 |  | FALSE
49 | MAR | 0.054 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.9 | 3.395 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 886 | 982 | 1237 | 6.318 | -2.849 | 2023/02/25 12:57:58 |  | FALSE
49 | MAR | 0.054 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.5 | 2.829 | 1.2 | 3.3 | 5.3 | 741 | 820 | 1033 | 6.103 | -3.513 | 2023/02/25 12:57:58 |  | FALSE
49 | MAR | 0.054 | Carbonate |  | 8 | 0 | 587.1 | 2.36 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 617 | 683 | 860 | 5.953 | -3.379 | 2023/02/25 12:57:58 |  | FALSE
50 | CO-8 | 0.055 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 16.678 | 0.9 | 2.5 | 4.0 | 4356 | 4798 | 6015 | -0.54 | -14.014 | 2023/02/25 13:14:24 |  | FALSE
50 | CO-8 | 0.055 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 13.831 | 1.5 | 3.4 | 5.4 | 3615 | 3980 | 4989 | -0.62 | -14.257 | 2023/02/25 13:14:24 |  | FALSE
50 | CO-8 | 0.055 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 11.461 | 1.6 | 3.7 | 5.8 | 2991 | 3292 | 4127 | -0.717 | -14.385 | 2023/02/25 13:14:24 |  | FALSE
50 | CO-8 | 0.055 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 9.49 | 1.6 | 3.7 | 5.9 | 2476 | 2728 | 3418 | -0.767 | -14.633 | 2023/02/25 13:14:24 |  | FALSE
50 | CO-8 | 0.055 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 7.878 | 1.6 | 2.9 | 4.3 | 2058 | 2264 | 2838 | -0.848 | -14.589 | 2023/02/25 13:14:24 |  | FALSE
51 | CM | 0.07 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 13.213 | 1.0 | 2.5 | 4.1 | 3445 | 3823 | 4854 | 7.131 | 6.485 | 2023/02/25 13:30:48 |  | FALSE
51 | CM | 0.07 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 10.945 | 1.4 | 3.3 | 5.3 | 2851 | 3165 | 4017 | 7.091 | 6.424 | 2023/02/25 13:30:48 |  | FALSE
51 | CM | 0.07 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.7 | 9.069 | 1.5 | 3.6 | 5.6 | 2364 | 2623 | 3331 | 7.016 | 6.332 | 2023/02/25 13:30:48 |  | FALSE
51 | CM | 0.07 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 7.524 | 1.5 | 3.7 | 5.9 | 1965 | 2182 | 2770 | 6.907 | 6.157 | 2023/02/25 13:30:48 |  | FALSE
51 | CM | 0.07 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 6.255 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 1634 | 1813 | 2301 | 6.798 | 5.944 | 2023/02/25 13:30:48 |  | FALSE
52 | FE06-CT | 1.097 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 17.447 | 0.9 | 2.4 | 3.9 | 4570 | 4992 | 6425 | -9.043 | 4.841 | 2023/02/25 13:47:11 |  | FALSE
52 | FE06-CT | 1.097 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 14.403 | 1.5 | 3.4 | 5.4 | 3771 | 4124 | 5307 | -9.153 | 4.582 | 2023/02/25 13:47:11 |  | FALSE
52 | FE06-CT | 1.097 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 11.878 | 1.6 | 3.6 | 5.7 | 3107 | 3392 | 4364 | -9.14 | 4.561 | 2023/02/25 13:47:11 |  | FALSE
52 | FE06-CT | 1.097 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 9.796 | 1.6 | 3.8 | 6.1 | 2563 | 2801 | 3604 | -9.154 | 4.481 | 2023/02/25 13:47:11 |  | FALSE
52 | FE06-CT | 1.097 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 8.099 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 2118 | 2315 | 2978 | -9.242 | 4.186 | 2023/02/25 13:47:11 |  | FALSE
53 | FE03 | 0.902 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 17.738 | 0.9 | 2.3 | 3.8 | 4654 | 5113 | 6545 | -3.087 | 5.001 | 2023/02/25 14:03:35 |  | FALSE
53 | FE03 | 0.902 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 14.658 | 1.5 | 3.4 | 5.4 | 3842 | 4224 | 5406 | -3.174 | 4.771 | 2023/02/25 14:03:35 |  | FALSE
53 | FE03 | 0.902 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 12.147 | 1.6 | 3.7 | 5.8 | 3178 | 3489 | 4466 | -3.204 | 4.761 | 2023/02/25 14:03:35 |  | FALSE
53 | FE03 | 0.902 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 10.048 | 1.7 | 3.9 | 6.2 | 2625 | 2886 | 3694 | -3.185 | 4.654 | 2023/02/25 14:03:35 |  | FALSE
53 | FE03 | 0.902 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 8.329 | 1.6 | 3.2 | 4.9 | 2177 | 2394 | 3063 | -3.368 | 4.297 | 2023/02/25 14:03:35 |  | TRUE
54 | FE05-CT | 1.1 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 16.255 | 0.9 | 2.3 | 3.6 | 4267 | 4654 | 5991 | -10.767 | 3.426 | 2023/02/25 14:19:59 |  | FALSE
54 | FE05-CT | 1.1 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 13.417 | 1.5 | 3.3 | 5.2 | 3515 | 3838 | 4940 | -10.928 | 3.254 | 2023/02/25 14:19:59 |  | FALSE
54 | FE05-CT | 1.1 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 11.083 | 1.6 | 3.6 | 5.7 | 2903 | 3165 | 4073 | -10.979 | 3.131 | 2023/02/25 14:19:59 |  | FALSE
54 | FE05-CT | 1.1 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 9.159 | 1.6 | 3.8 | 6.1 | 2399 | 2615 | 3367 | -10.84 | 3.184 | 2023/02/25 14:19:59 |  | FALSE
54 | FE05-CT | 1.1 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 7.588 | 1.6 | 3.2 | 4.9 | 1986 | 2168 | 2791 | -11.138 | 2.824 | 2023/02/25 14:19:59 |  | FALSE
55 | FE02 | 1.078 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 17.304 | 0.9 | 2.2 | 3.5 | 4542 | 4956 | 6361 | -10.036 | 1.338 | 2023/02/25 14:36:23 |  | TRUE
55 | FE02 | 1.078 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 14.288 | 1.5 | 3.3 | 5.2 | 3745 | 4091 | 5251 | -10.208 | 1.161 | 2023/02/25 14:36:23 |  | FALSE
55 | FE02 | 1.078 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 11.839 | 1.6 | 3.6 | 5.7 | 3097 | 3380 | 4337 | -10.226 | 1.006 | 2023/02/25 14:36:23 |  | FALSE
55 | FE02 | 1.078 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 9.761 | 1.6 | 3.8 | 6.1 | 2555 | 2787 | 3578 | -10.174 | 0.98 | 2023/02/25 14:36:23 |  | FALSE
55 | FE02 | 1.078 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 8.052 | 1.6 | 3.3 | 5.0 | 2119 | 2315 | 2972 | -10.254 | 0.928 | 2023/02/25 14:36:23 |  | FALSE
56 | BOO-II-CT | 1.09 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 22.381 | 0.9 | 2.2 | 3.4 | 5886 | 6432 | 8249 | -9.683 | 0.92 | 2023/02/25 14:52:47 |  | FALSE
56 | BOO-II-CT | 1.09 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.7 | 18.44 | 1.6 | 3.4 | 5.3 | 4849 | 5292 | 6786 | -9.811 | 0.723 | 2023/02/25 14:52:47 |  | FALSE
56 | BOO-II-CT | 1.09 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 15.317 | 1.8 | 3.8 | 5.8 | 4020 | 4392 | 5632 | -9.831 | 0.666 | 2023/02/25 14:52:47 |  | FALSE
56 | BOO-II-CT | 1.09 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 12.644 | 1.8 | 4.0 | 6.3 | 3319 | 3622 | 4644 | -9.793 | 0.62 | 2023/02/25 14:52:47 |  | FALSE
56 | BOO-II-CT | 1.09 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 10.484 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 2748 | 3000 | 3846 | -10.03 | 0.163 | 2023/02/25 14:52:47 |  | TRUE
57 | FE08-CT | 0.901 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 16.396 | 0.9 | 2.2 | 3.5 | 4297 | 4717 | 6061 | -4.44 | 8 | 2023/02/25 15:09:11 |  | FALSE
57 | FE08-CT | 0.901 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 13.567 | 1.5 | 3.2 | 5.1 | 3552 | 3899 | 5010 | -4.502 | 7.793 | 2023/02/25 15:09:11 |  | FALSE
57 | FE08-CT | 0.901 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 11.201 | 1.6 | 3.5 | 5.5 | 2930 | 3216 | 4131 | -4.64 | 7.758 | 2023/02/25 15:09:11 |  | FALSE
57 | FE08-CT | 0.901 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 9.239 | 1.6 | 3.8 | 6.0 | 2419 | 2656 | 3413 | -4.624 | 7.638 | 2023/02/25 15:09:11 |  | FALSE
57 | FE08-CT | 0.901 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 7.649 | 1.6 | 3.2 | 4.9 | 2003 | 2200 | 2827 | -4.801 | 7.327 | 2023/02/25 15:09:11 |  | FALSE
58 | MAR | 0.061 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 8.574 | 0.9 | 2.2 | 3.6 | 2237 | 2479 | 3120 | 6.775 | -2.657 | 2023/02/25 15:25:34 |  | FALSE
58 | MAR | 0.061 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 7.144 | 1.2 | 3.0 | 4.8 | 1865 | 2070 | 2606 | 6.515 | -2.904 | 2023/02/25 15:25:34 |  | FALSE
58 | MAR | 0.061 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.7 | 5.928 | 1.3 | 3.2 | 5.2 | 1548 | 1716 | 2159 | 6.438 | -3.123 | 2023/02/25 15:25:34 |  | FALSE
58 | MAR | 0.061 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 4.911 | 1.3 | 3.4 | 5.5 | 1285 | 1426 | 1794 | 6.479 | -2.951 | 2023/02/25 15:25:34 |  | FALSE
58 | MAR | 0.061 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 4.081 | 1.3 | 2.8 | 4.3 | 1069 | 1186 | 1493 | 6.137 | -3.328 | 2023/02/25 15:25:34 |  | FALSE
59 | CO-8 | 0.058 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 23.711 | 0.9 | 2.3 | 3.7 | 6215 | 6851 | 8590 | -0.661 | -13.622 | 2023/02/25 15:41:59 |  | FALSE
59 | CO-8 | 0.058 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.7 | 19.604 | 1.7 | 3.5 | 5.4 | 5134 | 5651 | 7086 | -0.701 | -13.756 | 2023/02/25 15:41:59 |  | FALSE
59 | CO-8 | 0.058 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 16.185 | 1.8 | 3.9 | 5.9 | 4231 | 4662 | 5846 | -0.855 | -13.892 | 2023/02/25 15:41:59 |  | FALSE
59 | CO-8 | 0.058 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.1 | 13.371 | 1.8 | 4.0 | 6.2 | 3494 | 3847 | 4822 | -0.871 | -14.056 | 2023/02/25 15:41:59 |  | FALSE
59 | CO-8 | 0.058 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 11.113 | 1.8 | 3.2 | 4.8 | 2907 | 3201 | 4014 | -0.874 | -14.136 | 2023/02/25 15:41:59 |  | FALSE
60 | CM | 0.058 | Carbonate |  | 4 | 0 | 308.1 | 8.558 | 0.9 | 2.4 | 3.8 | 2230 | 2475 | 3140 | 6.717 | 6.529 | 2023/02/25 15:58:23 |  | FALSE
60 | CM | 0.058 | Carbonate |  | 5 | 0 | 377.9 | 7.093 | 1.2 | 3.0 | 4.8 | 1845 | 2051 | 2602 | 6.757 | 6.404 | 2023/02/25 15:58:23 |  | FALSE
60 | CM | 0.058 | Carbonate |  | 6 | 0 | 447.5 | 5.886 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 1533 | 1703 | 2161 | 6.729 | 6.343 | 2023/02/25 15:58:23 |  | FALSE
60 | CM | 0.058 | Carbonate |  | 7 | 0 | 517.3 | 4.888 | 1.3 | 3.4 | 5.4 | 1275 | 1416 | 1796 | 6.586 | 6.128 | 2023/02/25 15:58:23 |  | FALSE
60 | CM | 0.058 | Carbonate |  | 8 | 0 | 586.9 | 4.069 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 1062 | 1180 | 1498 | 6.389 | 5.969 | 2023/02/25 15:58:23 |  | TRUE